## Foglio2
SCHEDA TECNICA
Apparecchio autonomo di emergenza a LED
Modello: SIRIO |  | IP42
Codice: 820090 | Descrizione apparecchio
SIRIO IP42 11 SE 1H V I
Caratteristiche tecniche
§ Stato batteria ed apparecchio segnalato da led verde
§ Alimentazione: 220-240Vac 50-60 Hz
§ Consumo 3,5W max
§ Tipo: SE (Solo emergenza non permanente)
§ Apparecchio dotato di funzione di test automatico **
§ Flusso medio in emergenza: 400 Lumen
§ Flusso luminoso minimo in emergenza: 395 Lumen
§ Batteria: LiFe PO4 3,2V 1,5Ah
§ Tempo di ricarica: 12h
§ Autonomia: 1h / 2h *
§ Inibizione: a interruttore
§ Classe di isolamento: II
§ Grado di protezione IP: IP42. IP65 con acc. 290036
§ Temperatura di funzionamento: da 0 ⁰C a 40 ⁰C
§ Distanza di visibilità con pittogramma (EN1838): 18 m
§ Rischio fotobiologico esente secondo EN62471
§ Conforme alla normativa RoHS2 2011/65/UE
§ Installazione: parete, soffitto, incasso su scatola a muro, incasso su parete in cartongesso, incasso su controsoffitto, bandiera
§ Glow wire 850 ⁰C
§ Garanzia: 2 anni soggetta a limitazioni, vedi i termini di garanzia.
§ Peso: 0,55 Kg
* In modalità 2 ore, il flusso diventa 1/2
** Test funzionale settimanale, test autonomia ogni 3 mesi
*** Con accessorio KRMSV da ordinare separatamente
Norme di riferimento
EN60598-1, EN60598-2-2, En60598-2-22, EN61347-1, EN61347-2-13, EN62031, EN62384
Sorgente luminosa
§ Tipologia: LED
§ Nr. Led: 20 da 0,1W
§ Temperatura di colore: 6000K
RELCO Sud S.r.l. via Giuseppe Impastato n°2
Relco Sud S.r.l. persegue una politica di continua ricerca e sviluppo, quindi si riserva di variare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti per esigenze di fabbricazione o per il miglioramento del prodotto.